Приложение 2

АНКЕТА

обследования доступности объекта социальной сферы для людей с инвалидностью

7

- Полное юридическое наименование объекта:_муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пижемская средняя общеобразовательная школа»_______________________________________________________________________________________

- Фактический адрес: индекс__169483_________________  город______________________________ район__Усть-Цилемский______________________________                                           населенный пункт____Замежная_________________________________ улица____Школьная  дом____10___ корпус_________

- Ведомственная принадлежность объекта:__управление образования администрации МО МР «Усть-Цилемский»_________________________________________________________________________________________

- Вид деятельности: ____________________Социальное обслуживание __________________________________________________________________________________________

- Размещение объекта: отдельно стоящее здание _2_ этажей; (встроенное; пристроенное; __ этажей в здании); год постройки (капитальный ремонт)2012__

- Объем предоставляемых услуг:_130 человек,_____вместимость 162______________________________________________________________________________________________

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов здания (помещений, зон, приспособлений, оборудования) | Категории инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина или наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов здания при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. ВХОДНАЯ ГРУППА |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | высота площадки |  | норматив не установлен |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина×глубина | К | не менее 220×220 см | 220×256 см |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие | нет |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | да |  |
|  | Навес | К, О | наличие | да |  |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | О, С, Г | наличие | да |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | нет |  |
|  | контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие | нет |  |
|  | Поручни с двух сторон: | О | наличие | нет |  |
|  | на высоте | О, С | 90 см |  |  |
|  | горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием (закруглением) | О, С | не менее 30 см |  |  |
|  | Пандус наружный |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см | 98 |  |
|  | Уклон | К | H/L - не более 1/12 | 10 |  |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см |  |  |
|  | Разворотные площадки: | К |  |  |  |
|  | внизу |  | не менее 150×150 см |  |  |
|  | промежуточная с поворотом направления движения |  | не менее 150×150 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  |  | да |  |
|  | на высоте | К | 70 см | 70 |  |
|  | на высоте | О | 90 см | 89 |  |
|  | горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием | К, О | не менее 30 см | да |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О | наличие | да |  |
|  | Наружные подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | К, О | наличие | нет |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Габариты тамбура: глубина×ширина | К | не менее 220×180 см |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): |  |  | Р- |  |
|  | ширина проема в свету | К | не менее 90 см | 135 |  |
|  | высота порога наружного, внутреннего | К | не более 2,5 см | нет |  |
| 2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 120 см | 500 |  |
|  | Разворотные площадки: | К | не менее 150×150 см |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | К, О, С, Г |  | нет |  |
|  | для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) | О | не менее 1 ед. на этаже |  |  |
|  | для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К | не менее 1 ед. на этаже |  |  |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10 см |  |  |
| Лестница № (заполняется на каждую лестницу в здании) |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | нет |  |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | да |  |
|  | Поручни с двух сторон: | О, С | наличие | 1 сторона да |  |
|  | на высоте | О, С | 90 см | 90 |  |
|  | горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О,С | не менее 30 см | да |  |
|  | Лифт пассажирский |  |  | нет |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |
|  | габариты | К | не менее 140×110 см |  |  |
|  | ширина дверного проема | К | не менее 90 см |  |  |
|  | поручни | О | наличие |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | С | наличие |  |  |
|  | Знак доступности | К,С | наличие | нет |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице № |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон | К | H/L - не более 1/12 |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | К | не менее 150×150 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | К,О | наличие |  |  |
|  | на высоте | К | 70 см |  |  |
|  | на высоте | О | 90 см |  |  |
|  | горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | К,С | не менее 30 см |  |  |
|  | Пандус переносной | К | наличие | нет |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  | наличие | нет |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) | К,О | наличие |  |  |
| 3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ |
|  | Обслуживание через окно/ресепшн № |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | К | 80-110 см |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | К | не менее 90×150 см |  |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких окон/ресепшн |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету | К, О | не менее 90 см | 140 |  |
|  | Габариты зоны сидения, глубина | О | не менее 120 см |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | К | не менее 150×150 см |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | К, О | 60-80 см |  |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту № |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К, О | не менее 120 см |  |  |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | К | 80-110 см |  |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № |  |  |  |  |
|  | ширина×глубина | К | не менее 160×180 см |  |  |
|  | Место для сидения | О | наличие |  |  |
|  | Крючки для костылей | О | наличие | нет |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
|  | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | К, О |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | К | не менее 2% |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочников | К | не менее 120 см |  |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких залов |
| 4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |
|  | Санузел: |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | наличие | нет |  |
|  | Ширина дверного проема | К | не менее 90 см | 60 |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см | нет |  |
|  | Раковина: |  |  |  |  |
|  | зона у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина×ширина) | К | не менее 120×80 см | 120×80 см |  |
|  | высота раковины | К | 75-85 см | 75-85 см |  |
|  | опорный поручень | О | наличие | нет |  |
|  | Кабины: |  |  |  |  |
|  | количество кабин | К, О | не менее 1 ед. |  |  |
|  | ширина дверного проема | К | не менее 90 см |  |  |
|  | габариты (минимальная глубина×ширина) | К | не менее 180×165 см |  |  |
|  | опорные поручни | К, О | наличие | нет |  |
|  | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (глубина×ширина) | К | не менее 120×80 см |  |  |
|  | крючки для костылей | О | наличие | нет |  |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие | нет |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тротью (для мужского туалета) | С | 30 см |  |  |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |
| 5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие |  |  |
|  | Надписи: | С,Г | наличие | нет |  |
|  | размещение на высоте | К, С, Г | не более 160 см |  |  |
|  | высота прописных букв | С | не менее 7,5 см |  |  |
|  | освещенность | С | наличие |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы: | С | наличие |  |  |
|  | размещение на высоте | К,С | не более 160 см |  |  |
|  | высота прописных букв | С | не менее 7,5 см |  |  |
|  | освещенность | С | наличие |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: | С | наличие |  |  |
|  | высота размещения | С | 60-110 см |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | С | наличие | да |  |
|  | на кнопках управления лифта | С | наличие |  |  |
|  | на поручнях лестниц | С | наличие | нет |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | С | наличие | нет |  |
| 6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА |
|  | Вход на территорию: | К | наличие | да |  |
|  | Ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | не менее 90 см | 160 |  |
|  | Автостоянка посетителей |  | наличие | нет |  |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м | 50 |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | не менее 10% |  |  |
|  | Размер места со специальным знаком | К | 350×500 см |  |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: |  |  |  |  |
|  | ширина полосы движения | К, О | не менее 180 см |  |  |
|  | указатели направления движения | К, О, Г | наличие | нет |  |
|  | декоративные ограждение, выполняющее направляющую функцию | С | наличие | нет |  |
|  | места отдыха: через 200 м | О | наличие | нет |  |
|  | Открытая лестница: |  |  |  |  |
|  | поручни на высоте | О | 90 см |  |  |
|  | рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | 80 см |  |  |
|  | контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие | нет |  |
|  | Пандус: | К, О | наличие | да |  |
|  | высота подъема | К | 0,8 м |  |  |
|  | уклон | К, О | H/L - не более 1/12 |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: |  |  |  |  |
|  | на высоте | К | 70 см | 70 |  |
|  | на высоте | О | 90 см | 89 |  |

- Выводы

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

на входной группе_______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

на путях передвижения__________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

в зоне оказания услуги_____Дополнительное оборудование  доступной среды ______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

в санитарных помещениях____ Дополнительное оборудование  доступной среды ______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

по средствам информации________ Дополнительное оборудование  доступной среды ______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

на территории объекта___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта                               Представитель балансодержателя

_____________________   _________А.Н. Вололшин_____________________	                       _____________________   ______________________________

(подпись)	                  (ФИО)	                                                           (подпись)	                                                     (ФИО)

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К- инвалиды-колясочники, О-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С-инвалиды с поражениями зрения, Г-инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе "норматив".

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать

4. К анкете прикладывается планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ.